# Приложение # к постановлению администрации города Благовещенска от 19.05.2026 № 2558

Порядок

выдачи разрешения на присоединение

к городской системе ливневой канализации

на территории городского округа города Благовещенска

- Общие положения

1.1. Порядок выдачи разрешения на присоединение к городской системе ливневой канализации на территории городского округа города Благовещенска (далее – Порядок) определяет требования и порядок действий по выдаче разрешения на присоединение к сетям ливневой канализации на территории городского округа города Благовещенска (далее – Разрешение), эксплуатируемых Муниципальным бюджетным учреждением «Городской сервисно-торговый комплекс» (далее – МБУ «ГСТК»).

1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013           № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.3. Разрешение выдается физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, владеющим на праве собственности или ином законном основании земельными участками, объектами капитального строительства, требующими подключения к сетям ливневой канализации.

- Порядок определения и предоставления Разрешения

2.1. Органом, осуществляющим выдачу Разрешения, является МБУ «ГСТК».

2.2. Основанием для выдачи Разрешения является заявление правообладателя земельного участка и (или) подключаемого объекта капитального строительства по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие копии документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;

- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;

- правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором размещен (планируется размещение) подключаемый объект;

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, ранее построенный и введенный в эксплуатацию;

- план участка, подключаемого объекта, совместно с планом примыкающих участков с высотными отметками в Балтийской системе координат.

Документы, приложенные к заявлению, должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении Разрешения являются:

1) отсутствие полного пакета документов и (или) ненадлежащее их удостоверение;

2) недостаточность резерва пропускной способности сетей ливневой канализации, обеспечивающего передачу необходимого объема поверхностных стоков;

3) отсутствие технической возможности присоединения к системе ливневой канализации, под которой понимается ее отсутствие в пределах квартала граничащего с кварталом размещения объекта, на который запрошено Разрешение;

4) отсутствие проектных решений и (или) мероприятий для исключения возможности подтопления смежных участков ливневыми стоками.

В случае принятия решения об отказе в выдаче Разрешения в течение 10 (десяти) рабочих дней заявителю направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

2.4. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка, а также при наличии резерва пропускной способности сетей ливневой канализации и технической возможности присоединения к городской системе ливневой канализации выдается Разрешение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, после согласования с администрацией города Благовещенска.

- Порядок выполнения Разрешения

3.1. После выполнения мероприятий, предусмотренных Разрешением, в течение 5 (пяти) рабочих дней необходимо обратиться в МБУ «ГСТК» для получения справки о подтверждении соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капительного строительства Разрешению.

3.2. Основанием для выдачи справки о подтверждении соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства Разрешению является заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя;

- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя;

- исполнительная схема ливневой канализации, на которой должно быть отражено расстояние между колодцами, диаметр трубы, материал трубы, лотки и другие элементы ливневой канализации;

- продольный профиль ливневой канализации;

- акт технической готовности ливневой канализации по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- акт на пролив ливневой канализации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

3.3. Основаниями для отказа в выдаче справки о выполнении Разрешения являются:

1) не выполнение требований указанных в Разрешении;

2) непредставление полного пакета документов.

В случае принятия решения об отказе в выдаче справки о подтверждении соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства Разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней заявителю направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

3.4. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней выдается справка о подтверждении соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капительного строительства Разрешению по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к Порядку

Директору МБУ «ГСТК»

______________________

от_____________________________________

______________________________________

тел.___________________________________

Заявление

Прошу выдать Разрешение на присоединение к городской системе ливневой канализации для ________________________________________

(наименование объекта)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Приложение:

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

5.____________________________________________________________

6.____________________________________________________________

«_____»______________20__г.                     ________________________

(подпись)

Приложение № 2

к Порядку

Муниципальное бюджетное учреждение

«ГОРОДСКОЙ СЕРВИСНО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС»

675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 276 (тел) 99-21-21

« ___ » ___________ 20___ г.  № ______

Заказчик:

_________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

на присоединение к городской системе ливневой канализации по объекту:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Для обеспечения отвода ливневых/талых сточных вод необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Диаметр трубопровода рассчитать проектом.

- Разрешенный к приему расход дождевых сточных вод 39,85 м3/сут.

- Предельно допустимая входная концентрация по взвешенным веществам до 300 мг/л, нефтепродуктов 8 мг/л.

- Прокладку инженерных сетей выполнить в соответствии с СП 129.13330.2019  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- Смотровые и дождеприемные колодцы выполнить в соответствии с                     СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев установить в соответствии с ГОСТ 3634-2019.

- Предусмотреть мероприятия, исключающие подтопление соседних строений.

- Получить в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска ордер на производство земляных работ.

- После проведения земляных работ, выполнить благоустройство территории согласно Положению по производству земляных работ на территории городского округа город Благовещенск, утвержденного постановлением администрации города Благовещенска от 05.02.2014 № 589.

- Проект согласовать с МБУ «ГСТК».

- После окончания строительства предоставить в МБУ «ГСТК» акты скрытых работ и исполнительные чертежи.

- Срок действия Разрешения – 3 года.

Директор   МБУ «ГСТК»                                                           _______________

Заместитель мэра города Благовещенска                                 _______________

Приложение № 3

к Порядку

Директору МБУ «ГСТК»

_____________________

от_____________________________________

______________________________________

тел.___________________________________

Заявление

Прошу выдать Справку о подтверждении соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капительного строительства Разрешению №_____________ от  «_____»_______________20__ г. на присоединение к городской системе ливневой канализации  для ______

_______________________________________________________________

(наименование объекта)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Приложение:

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

5.____________________________________________________________

6.____________________________________________________________

«_____»______________20___г.                     __________________________

(подпись)

Приложение № 4

к Порядку

Акт

технической готовности ливневой канализации

В период с «___» по «___»________20___г.  произведена приемка в постоянную эксплуатацию трассы ливневой канализации

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование объекта)

Адрес_____________________________________________________________

Представлены и рассмотрены следующие документы:

1. Проект__________________________________________________________

2. Акты на скрытие работы___________________________________________

3.Исполнительные чертежи___________________________________________

В результате наружного осмотра и инструментальной проверки установлено, что канализационная линия состоит:

| Участки | Длина участка, м | Материал труб | Диаметр труб | Дополнительные показатели (тип основания, материал соединения труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Колодцы__________________круглые, _______________________квадратные

Звук__________________________ свет ________________________________

Отступления от проекта и трассировки сети_____________________________

В уклонах__________________________________________________________

Дополнительные испытания__________________________________________

Решение:

__________________________________________________________________

Представитель МБУ «ГСТК»   _______________            _________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к Порядку

АКТ

на пролив ливневой канализации

г. Благовещенск                                                                 «___»________20___ г.

Объект:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика        _________________    ___________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

Производитель работ                __________________    ___________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

Представитель МБУ «ГСТК» _________________   ___________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведен пролив ливневой канализации с последующим осмотром.

При осмотре установлено:

- вода не застаивается, стекает в дождеприемные колодцы.

Решение:

______________________________________________________________

Представитель заказчика        _________________    ___________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

Производитель работ                __________________    ___________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

Представитель МБУ «ГСТК» _________________   ___________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к Порядку

СПРАВКА

о подтверждении соответствия построенного,

реконструированного, отремонтированного объекта

капитального строительства Разрешению

«____» __________20___г.                                                            г. Благовещенск

Настоящей справкой подтверждается соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства __________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

__________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование объекта, адрес по разрешению на строительство)

Разрешению на присоединение к городской системе ливневой канализации № ________ от «___» _____________ 20___ г. _______________________

_______________________________________________________________

(наименование инженерного обеспечения, кем и когда выдано Разрешение)

Организация, осуществляющая

эксплуатацию сети инженерного

обеспечения

(Полное наименование организации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридического лица; ФИО, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Директор  МБУ «ГСТК»       ________________          ____________________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

М.П.