|  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации |  |
|  |  |  | города Благовещенска |  |
|  |  |  | от 28.12.2024 № 6742 |  |

| Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и размер платы за содержание жилого помещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. |  | Периодичность в год |  |
| ул. Горького, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек |  | 100 м цоколя |  | 0,12 |  | 1 |
| 2 |  | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) |  | 100 м2 кровли |  | 0,2 |  | 1 |
| 3 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1112 |  | 2 |
| 4 |  | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 0,1112 |  | 2 |
| 5 |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,134 |  | 2 |
| 6 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м |  | 0,05 |  | 2 |
| 7 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 0,05 |  | 2 |
| 8 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 |  | 2 |
| 9 |  | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание |  | 1 |  | 1 |
| 10 |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) |  | 1,2 |  | 1 |
| 11 |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  | 0,1112 |  | 3 |
| Прочие работы и услуги к смете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Дезинфекция дворовых уборных |  | 1 очко |  | 2,00 |  | (май-сентябрь) |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 37 897, 24 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 111,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 28,40 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-2 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Работа | Измеритель |  | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лазо, д. 65 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,08 | 1 |
| 2 | Известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,08 | 1 |
| 3 | Смена досок в полах |  | п.м. доски |  | 100 | 1 |
| 4 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия |  | 0,32 | 1 |
| 5 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  | 0,25 | 1 |
| 6 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм |  | 100 м трубопроводов |  | 0,12 | 1 |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 1,8976 | 2 |
| 8 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 1,8976 | 2 |
| 9 | Осмотр железобетонных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 1,8976 | 2 |
| 10 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 1,8976 | 1 |
| 11 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли |  | 0,9652 | 2 |
| 12 | Прочистка канализационного лежака |  | 100 м канализационного лежака |  | 0,429 | 1 |
| 13 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 кв.м. общей площади |  | 1,8976 | 1 |
| 14 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок |  | 0,08 | 1 |
| 15 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м |  | 2,4 | 1 |
| 16 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 |  | 1 | 1 |
| 17 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание |  | 1 | 1 |
| 18 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  | 100 м трубопровода | 1,62 | 1 |
| 19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 16,2 | 1 |
| 20 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  | 100 стояков | 0,32 | 1 |
| 21 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1,1388 | 3 |
| 22 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  |  | 100 м2 убираемой площади | 1,886 | 24 |
| 23 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  |  | 100 м2 убираемой площади | 0,962 | 24 |
| 24 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  |  | 100 м2 убираемой площади | 1,886 | 24 |
| 25 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) |  |  | 100 м2 убираемой площади | 0,962 | 24 |
| 26 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  |  | 1 000 кв.м. территории | 0,124 | 107 |
| 27 | Стрижка газонов |  |  | на 100 кв.м. | 0,4 | 2 |
| 28 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  |  | 10 000 кв.м. территории | 0,0062 | 69 |
| 29 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  |  | 10 000 кв.м. территории | 0,0062 | 15 |
| 30 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  |  | 100 кв.м. кровли | 9,6525 | 1 |
| 31 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  | на 100 кв.м. | 0,06 | 247 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 504 848,12 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 1 137,80 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 36,98 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Белогорье, ул. Луговая, д. 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство и ремонт окрасочной гидроизоляции цоколя ручным способом готовыми составами |  | 100 м2 окрасочной поверхности | 0,2 | 1 |
| 2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | 1 |
| 3 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 | 1 |
| 4 | Замена выключателя |  | 1 выключатель | 2 | 1 |
| 5 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 светильник | 5 | 1 |
| 6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную |  | 1 лампа | 15 | 1 |
| 7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 2,28 | 2 |
| 8 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 2,28 | 2 |
| 9 | Осмотр железобетонных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 2,28 | 2 |
| 10 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 2,28 | 2 |
| 11 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади | 2,28 | 2 |
| 12 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,91 | 2 |
| 13 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 100 квартир | 0,47 | 2 |
| 14 | Промывка участка водопровода |  | 100 куб.м. здания | 96,74 | 1 |
| 15 | Прочистка канализационного лежака |  | 100 м канализационного лежака | 0,478 | 1 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 кв.м. общей площади | 2,28 | 1 |
| 17 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,03 | 1 |
| 18 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,7 | 1 |
| 19 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,7 | 1 |
| 20 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 1 |
| 21 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 | 1 |
| 22 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 100 м трубопровода | 0,96 | 1 |
| 23 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 9,6 | 1 |
| 24 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков | 0,32 | 1 |
| 25 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1,3427 | 3 |
| 26 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,505 | 52 |
| 27 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,505 | 24 |
| 28 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования |  | 100 м2 дверей | 0,04 | 2 |
| 29 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  | 100 м2 окон | 0,101 | 2 |
| 30 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории | 0,1 | 107 |
| 31 | Стрижка газонов |  | на 100 кв.м. | 5 | 2 |
| 32 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,01 | 69 |
| 33 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,01 | 15 |
| 34 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли | 9,1 | 2 |
| 35 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,1 | 104 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 512 502,20 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 1 342,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 31,81 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-6 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Белогорье, ул. Луговая, д. 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление гидроизоляции оштукатуренного цоколя |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,24 | 1 |
| 2 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,74 | 1 |
| 3 | Известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов |  | 100 м2 обработанной поверхности | 0,46 | 1 |
| 4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% |  | 100 м2 | 0,28 | 1 |
| 5 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм |  | 10 плиток | 0,6 | 1 |
| 6 | Ремонт поверхности цементных полов |  | кв.м. | 20 | 1 |
| 7 | Смена разжелобка шириной до 0,7 м |  | 100 м разжелобков | 0,22 | 1 |
| 8 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета |  | 1 место | 1 | 1 |
| 9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 3,056 | 2 |
| 10 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 3,056 | 2 |
| 11 | Осмотр железобетонных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 3,056 | 2 |
| 12 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 3,056 | 2 |
| 13 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,85 | 2 |
| 14 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 100 квартир | 0,65 | 1 |
| 15 | Промывка участка водопровода |  | 100 куб.м. здания | 97,54 | 1 |
| 16 | Прочистка канализационного лежака |  | 100 м канализационного лежака | 0,743 | 1 |
| 17 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 кв.м. общей площади | 3,056 | 1 |
| 18 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,05 | 2 |
| 19 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,9 | 2 |
| 20 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 2 |
| 21 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 | 1 |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 3,1 | 1 |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков | 0,08 | 1 |
| 24 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 2,1347 | 3 |
| 25 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,928 | 52 |
| 26 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,638 | 52 |
| 27 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,928 | 24 |
| 28 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,638 | 24 |
| 29 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования |  | 100 м2 дверей | 1 | 2 |
| 30 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  | 100 м2 окон | 0,6 | 2 |
| 31 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории | 0,257 | 107 |
| 32 | Стрижка газонов |  | на 100 кв.м. | 8,08 | 2 |
| 33 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,0128 | 69 |
| 34 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,0128 | 15 |
| 35 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли | 8,5 | 2 |
| 36 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,04 | 247 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 703,682,37 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 2 134,70 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 27,47 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-8 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пограничная, д. 138/1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки |  | 100 м2 отмостки | 0,4 | 1 |
| 2 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,28 | 1 |
| 3 | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами |  | 100 кв. м. | 0,12 | 1 |
| 4 | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях из щитов |  | 100 м2 наката | 0,08 | 1 |
| 5 | Ремонт дощатых полов |  | 100 кв.м. | 1 | 1 |
| 6 | Выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований под полы |  | 100 м2 | 0,01 | 1 |
| 7 | Укрепление слабодержащихся кирпичей |  | 1 м2 отремонтированной поверхности | 40 | 1 |
| 8 | Замена одностворных дверей на врезных шпонках |  | 1 полотно | 2 | 1 |
| 9 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  | 1000 кв.м. общей площади | 1,226 | 1 |
| 10 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 1,226 | 2 |
| 11 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 1,226 | 2 |
| 12 | Осмотр железобетонных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 1,226 | 2 |
| 13 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,229 | 2 |
| 14 | Прочистка канализационного лежака |  | 100 м канализационного лежака | 0,155 | 1 |
| 15 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  | 1000 кв.м. общей площади | 1,226 | 2 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 1,25 | 1 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 1,25 | 1 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 1 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 | 1 |
| 20 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 14,4 | 1 |
| 21 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,82 | 3 |
| 22 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,084 | 52 |
| 23 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,084 | 24 |
| 24 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории | 0,08 | 107 |
| 25 | Стрижка газонов |  | на 100 кв.м. | 0,16 | 2 |
| 26 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,004 | 69 |
| 27 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,004 | 15 |
| 28 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 329 485,13 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 819,50 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 33,50 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-9 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Политехническая, д. 79 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,15 | 1 |
| 2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм |  | 100 задвижек | 0,02 | 1 |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  | 100 шт. | 0,04 | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,458 | 2 |
| 5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,458 | 2 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,458 | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,458 | 2 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,458 | 2 |
| 9 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,2002 | 2 |
| 10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 100 квартир | 0,08 | 1 |
| 11 | Промывка участка водопровода |  | 100 куб.м. здания | 17,06 | 1 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,458 | 2 |
| 13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,16 | 1 |
| 14 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,186 | 1 |
| 15 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,186 | 1 |
| 16 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 1 |
| 17 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 | 1 |
| 18 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 3,7 | 1 |
| 19 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков | 0,24 | 1 |
| 20 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,4016 | 3 |
| 21 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории | 0,0608 | 107 |
| 22 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,003 | 69 |
| 23 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,003 | 15 |
| 24 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,042 | 104 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 129 267,30 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 401,60 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 26,82 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чайковского, д. 86 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  | 100 м2 сменяемого покрытия | 0,1 | 1 |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,05 | 1 |
| 3 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 25 мм |  | 100 м | 0,05 | 1 |
| 4 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм |  | 100 м трубопровода | 0,1 | 1 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4519 | 2 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4519 | 2 |
| 7 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4519 | 2 |
| 8 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,38 | 2 |
| 9 | Промывка участка водопровода |  | 100 куб.м. здания | 17,16 | 1 |
| 10 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,16 | 1 |
| 11 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 100 м | 0,56 | 1 |
| 12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,56 | 1 |
| 13 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 1 |
| 14 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 | 1 |
| 15 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 3,77 | 1 |
| 16 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков | 0,19 | 1 |
| 17 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,4069 | 3 |
| 18 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории | 0,2 | 107 |
| 19 | Стрижка газонов |  | на 100 кв.м. | 0,3 | 2 |
| 20 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,01 | 69 |
| 21 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,01 | 15 |
| 22 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 150 815,08 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 406,90 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 30,89 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-4 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  |  | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Периодичность в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Зейская, д. 267 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,06 | 1 |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопроводов | 0,06 | 1 |
| 3 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм |  | 100 м трубопроводов | 0,1 | 1 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4678 | 1 |
| 5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4678 | 1 |
| 6 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4678 | 2 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4678 | 1 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4678 | 1 |
| 9 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков |  | 1000 кв.м. кровли | 0,685 | 2 |
| 10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 100 квартир | 0,08 | 1 |
| 11 | Промывка участка водопровода |  | 100 куб.м. здания | 18,34 | 1 |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4678 | 1 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  | 1000 кв.м. общей площади | 0,4678 | 1 |
| 14 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 100 лестничных площадок | 0,02 | 2 |
| 15 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 100 м | 0,14 | 2 |
| 16 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | измерение 1 | 1 | 2 |
| 17 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1 здание | 1 | 1 |
| 18 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 100 м трубопровода | 0,36 | 1 |
| 19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 3,6 | 1 |
| 20 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 100 стояков | 0,08 | 1 |
| 21 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0,4112 | 3 |
| 22 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,566 | 52 |
| 23 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 100 м2 убираемой площади | 0,566 | 24 |
| 24 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса |  | 1 000 кв.м. территории | 0,14 | 107 |
| 25 | Стрижка газонов |  | на 100 кв.м. | 0,3 | 2 |
| 26 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,007 | 69 |
| 27 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса |  | 10 000 кв.м. территории | 0,007 | 15 |
| 28 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 100 кв.м. кровли | 6,85 | 1 |
| 29 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | на 100 кв.м. | 0,02 | 104 |
| Итого стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества без учета коммунальных ресурсов на СОИ, руб 229 240,70 Общая площадь жилых помещений (кв.м) 411,20 Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, на 1 кв.м руб. в месяц, руб. 46,46 Примечание: в графе "Кол-во ед.изм." по п.п. 1-3 объемы работ (услуг) рассчитаны на три года. При заключении договоров управления многоквартирным домом на иной срок объемы работ (услуг) необходимо рассчитывать пропорционально сроку действия заключаемого договора управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |