Приложение № 12

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 05.08.2025 № 69

Предложения по ограничениям и особым условиям использования территории

Режим использования территории комплексного развития будет существенно ограничен зонами с особыми условиями использования территорий от планируемых к размещению объектов инженерной инфраструктуры.

Планируемые ограничения будут связаны с необходимостью установления охранных зон для инженерных объектов.

Зоны с особыми условиями использования территорий для планируемых объектов

| Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- |
| Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры |  |
| Трансформаторные подстанции | 10 |
| Теплопровод распределительный (квартальный) | 3 |
| Линии электропередачи 10 кВ (кабельная) | 1 |
| Линии электропередачи 0,4 кВ (кабельная) | 1 |