**Информация о доступной мощности и точках подключения на территории города Благовещенска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Точка подключения, адрес расположения | Доступная мощность |
|  | **Теплоснабжение** |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | 106,034 |
| 2 | Котельная 74 квартала | 4,15 |
| 3 | Котельная 101 квартала | 2,64 |
| 4 | Котельная 410 квартала | 3,50 |
| 5 | Котельная по ул.Пограничная, 183 | 5,53 |
| 6 | Котельная по ул.Релочная, 5 | 2,50 |
| 7 | Котельная по ул.Юбилейная, 7а | 0,06 |
| 8 | Котельная школы №31 | 0,0 |
| 9 | Котельная Мостоотряд-64 | 0,24 |
| 10 | Котельная ОРТПЦ | 0,47 |
| 11 | Котельная ВОС | 2,54 |
| 12 | Котельная ДОС | 2,93 |
| 13 | Котельная пос.Аэропорт | 2,42 |
| 14 | Котельная с.Садовое | 0,96 |
| 15 | Котельная 433 квартала | 0,0 |
| 16 | Котельная «Очистные сооружения» | 0,0 |
| 17 | Котельная водозабор «Амурский» | 0,55 |
| 18 | Электрокотельная по ул.Набережная, 47 | 0,0 |
| 19 | Котельная «БДИ» | 0,94 |
| 20 | Котельная «ОЭБЦ» | 0,85 |
| 21 | Котельная «ПЛ-26» | 0,729 |
| 22 | Котельная «ПУ-6» | 0,72 |
| 23 | Котельная «ПУ-23» | 0,43 |
| 24 | ПАО «Ростелеком» | 0,16 |
| 25 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | 0,34 |
| 26 | АО «СЗОР» | 0,0 |
| 27 | ООО «Амурский бройлер» | 2,90 |
| 28 | ООО «БЗСМ» | 6,46 |
| 29 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | 1,12 |
| 30 | ООО «Машиностроитель» | 9,8 |
| 31 | Котельная «СЖР» | 63,66 |
| **Водоснабжение** |
| 1 | Водозабор «Северный» и «Амурский» | 1 810 м³/сут. |
| **Водоотведение** |
| 1 | Очистные сооружение г.Благовещенска | 0,0 |