Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 08.06.2026 № 2951

Основная часть проекта планировки территории

1.   Положения о характеристиках планируемого развития территории

Зоны планируемого размещения объектов

Проектом планировки предложены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Ведомости координат поворотных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Таблица 1

| Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Х | У |
| 1 | 454370.69 | 3288415.20 |
| 2 | 454359.22 | 3288490.42 |
| 3 | 454288.28 | 3288478.73 |
| 4 | 454288.36 | 3288478.19 |
| 5 | 454290.04 | 3288465.42 |
| 6 | 454292.06 | 3288452.93 |
| 7 | 454272.55 | 3288449.80 |
| 8 | 454275.80 | 3288428.47 |
| 9 | 454302.72 | 3288431.83 |
| 10 | 454315.79 | 3288433.53 |
| 11 | 454316.18 | 3288430.99 |
| 12 | 454317.14 | 3288422.14 |
| 13 | 454318.55 | 3288407.45 |
| 14 | 454339.03 | 3288411.36 |
| 15 | 454340.20 | 3288411.60 |
| 1 | 454370.69 | 3288415.20 |

Предложения по установлению красных линий

На решения по установлению красных линий квартала 224 повлияли решения ДПТ смежного 225 квартала, поскольку до утверждения указанной ДПТ эти два квартала имели общие красные линии и были единым элементом планировочной структуры.

Проектом сохранена существующая красная линия по улице Октябрьская (красная линия утверждена в составе документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 13.03.2024 № 1081) с доведением её до пересечения с устанавливаемой красной линии по улице Театральная. Откорректированы (установлены) красные линии по улицам Театральная и Политехническая, с установлением их по границе земельных участков. Введена (установлена) красная линия по переулку Техническому. При установлении красной линии по улице Театральная были проведены консультации с управлением архитектуры и градостроительства. Ширина проезжей части улицы сохранена и составляет 15 м., ширина тротуара - 3 м.

По улице Октябрьская земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на них с видом разрешенного использования: «индивидуальное жильё», «для индивидуального жилого здания», «индивидуальный жилой дом» не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков, предусмотренных территориальной зоной многоэтажной жилой застройки (Ж-4) согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска.

Земельный участок по улице Октябрьская с кадастровым номером 28:01:010224:31 с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание» имеет площадь 1244 кв. м. При варианте изъятия части данного земельного участка, расположенного за красной линией, площадь оставшегося земельного участка составит 925 кв. м., что окажется менее 1000 кв. м. для данного вида разрешенного использования.

При появлении инвестиций вышеуказанные территории будут использованы в соответствии с разрешёнными видами использования для зоны Ж-4 с изъятием объектов недвижимости и земельных участков, расположенных за красной линией на землях общего пользования.

На основании вышеизложенного границы вышеуказанных земельных участков по ул. Октябрьская проектом оставлены без изменения.

Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улицам Октябрьская, Политехническая и переулку Техническому совпадает с красной линией. Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улице Театральная установлена в 11,5 метрах от красной линии в северной части квартала и в 10,0 метрах в южной части квартала, что обусловлено охранной зоной ВЛ 35 кВ «Сетевая – Металлист» (реестровый номер 28:01-6.47).

Отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения жилых и общественных зданий - не менее 3 метров, для трансформаторной подстанции – без отступов.

Площадь территории в границах проектирования составляет 3,4039 га.

Цели проекта планировки: установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Координаты красных линий

Таблица 2

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| К1 | 454299,30 | 3288273,97 |
| К2 | 454300,99 | 3288261,11 |
| К3 | 454392,67 | 3288270,98 |
| К4 | 454359,22 | 3288490,42 |
| К5 | 454268,64 | 3288475,48 |

Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-4:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории, Нормативов градостроительного проектирования, Правил землепользования и застройки города Благовещенска:

Территориальная зона Ж-4:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями

Процент застройки –19,01;

Коэффициент плотности застройки – 2,56.

Благоустройство территории.

Общая площадь квартир 7866 м2. Количество квартир – 180 шт.

Количество жителей: 7866/30=262 человека.

Таблица 3

| Назначение площадки | Показатель | Расчетный показатель | Нормир. | Фактич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 262 чел. | 0,7 | 183,4 м2 | 184 м2 |
| Для отдыха взрослого населения | 262 чел. | 0,2 | 52,4 м2 | 53 м2 |
| Для занятий физкультурой | 262 чел. | 0,7 | 183,4 м2 | 258 м2 |
| Автостоянка для МЖД, м/м | 180 кв. | 0,8 х 0,7 | 101 м/м | 101 м/м |
| Автостоянка для встроенных нежилых помещений, м/м | 652 м2 | 652/100 х 2 | 13 м/м | 14 м/м |
| Озеленение, 25% от площади территории | 5321,62 м2 | 5361,62 х 25 /100 | 1340,40 м2 | 1426 м2 |

Информация о площадке для выгула собак

Информация о площадке для выгула собак

Площадка для выгула собак размещена от входа в подъезд проектируемого жилого дома на расстоянии (радиус обслуживания) 730 метра (вариант 1) или 660 м (вариант 2) и имеет площадь 300* м2. Оба варианта размещения площадки – на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Площадка имеет ровную поверхность. Покрытие площадки предлагается выполнить газонным с плотной и низкой растительностью (злаковые травы, высота травяного покрова 3 - 5 см) или гравийно-песчаным, обеспечивающим хороший дренаж, не травмирующим конечности животных, а также удобным для регулярной уборки и обновления. По северной и западной границам площадки для выгула собак предусмотрен шумоизоляционный экран из сплошной посадки кустарника высотой 2 м, что допускает уменьшение отступа от окон жилого дома до 25 м.

*Обоснование: НГП МО г. Благовещенска от 13.01.2022 №78, Примечание п. 7 к таблице 27, в котором говорится: «7. В центральных районах города, районах со сложившейся застройкой (где отсутствуют площадки для выгула собак и земельные участки пригодные для их обустройства) допускается применять понижающий коэффициент 0,5 к величине минимально допустимого уровня обеспеченности площадок для выгула собак.»

Расчет площади площадки для вынула собак: допустимый уровень обеспеченности 600 м2 х 0,5 = 300 м2.

2. Характеристики развития систем жилого и общественного строительства, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

2.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Ведомость зданий, строений и сооружений (планируемая застройка).

Таблица 4.

| № по экспликации | Наименование | Этажность (количество надземных этажей) | Количество этажей (включая подземный этаж) | Кол-во квартир | Кол-во секций | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Население | Строительный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 16 | 17 | 180 | 1 | 1016 | - | 7866 | 262 | 51.69 |
|  | Встроенные помещения нежилого назначения | 1 (встроенный) | 1 (встроенный) | - | - | - | 652 | - | - | 0.78 |

Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улицам Октябрьская, Политехническая и переулку Техническому совпадает с красной линией. Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улице Театральная установлена в 11,5 метрах от красной линии в северной части квартала и в 10,0 метрах в южной части квартала, что обусловлено охранной зоной ВЛ 35 кВ «Сетевая – Металлист» (реестровый номер 28:01-6.47).

Отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения жилых и общественных зданий - не менее 3 метров, для трансформаторной подстанции – без отступов.

2.2 Параметры планируемого строительства системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение

Улица Театральная – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. Улица Октябрьская – магистральная улица районного значения. Улица Политехническая – улица и дорога местного значения. Статус переулка Технический генеральным планом города Благовещенска не определен.

По сложившейся схеме и по Генеральному плану города Благовещенска, транспортное обслуживание территории на перспективу будет осуществляться автобусными маршрутами, существующими на настоящее время. Транспортное обслуживание территории отвечает потребностям населения и осуществляется по улично-дорожной сети г. Благовещенска. Основные транспортные связи обеспечиваются по улицам Театральная и Чайковского, по которым также организовано движение общественного транспорта. Территория обеспечена транспортными связями со всеми районами города, в том числе маршрутами общественного транспорта.

Остановочные пункты находятся в пешеходной доступности: расстояние до них не превышает 400 метров. На пересечении улиц Театральная – Красноармейская расположено 2 остановочных пункта. На пересечении улиц Чайковского – Октябрьская расположено 2 остановочных пункта.   Через эти остановочные пункты проходит несколько маршрутов общественного транспорта. Вблизи остановочных пунктов расположены пешеходные переходы.

Для обслуживания внутриквартальной территории предусмотрена система проездов.

В целях исключения выноса грязи со строительной площадки на асфальтобетонное покрытие проезжих частей улиц города, во время строительства предусмотреть мойку колес автотранспорта, выезжающего со стройплощадки.

При разработке рабочей документации в составе схем планировочной организации земельных участков необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное, безопасное и удобное перемещение маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданиям. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнить из материалов с ровной, шероховатой поверхностью, без зазоров. Пути движения по участку должны стыковаться с внешними транспортными и пешеходными коммуникациями и специализированными парковочными местами. Выполнить мероприятия для МГН при входе в здания. В зоне автостоянок запроектировать места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Предусмотреть информационную обеспеченность объектов согласно действующих нормативов в целях получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве.

В местах пересечения проездов с тротуарами предусмотреть пандусы-съезды.

Потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта

Расчет потребности в парковочных местах для многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями произведен в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска».

- Планируемый многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями/

Количество квартир 180. Площадь нежилых помещений 652 м2.

Расчет для жилого дома: 180 квартир*0,8*0,7=101 парковочное место.

Количество парковок по проекту – 101, в том числе: гостевых стоянок – 42, мест для постоянного хранения – 59, для маломобильных групп населения, пользующихся кресло-коляской предусмотрено 6 машино-мест (5% от общего количества мест). Парковки и гостевые автостоянки для жилого дома расположены в границах земельных участков :ЗУ1 и :ЗУ2 (по проекту межевания территории).

Расчет для нежилых помещений: 652/100*2=13 парковочных мест.

Количество гостевых автостоянок по проекту – 14 на прилегающей территории к ул. Политехническая, в том числе 1 машино-место для маломобильных групп населения, пользующихся кресло-коляской (5% от общего количества мест). Открытые гостевые автостоянки для временного хранения автомобилей расположены за границами участка на территории общего пользования. На основании НГП г. Благовещенска в зонах жилой застройки в районах реконструкции допускается предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 500 м. Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, утвержденных постановлением администрации города Благовещенска от 31.01.2025 № 479, статья 11.3. Общие требования в части размещения парковок, гаражей и стоянок, пункт 4 для устройства парковочных «карманов» допускается использовать не более 50% территории полосы озеленения, прилегающей к УДС, в пределах квартала.  Для отдельного объекта «карман» допускается размещать в пределах установленной территориальной доступности от стороны земельного участка, прилегающей к территории общего пользования.

2.3 Параметры планируемого строительства системы инженерно-технического обеспечения

2.3.1 Водоснабжение

Потребность в воде для проектируемого объекта составляет 43,2 м3/сут.

Источником водоснабжения объекта являются водопроводные сети г.    Благовещенска. Точка подключения расположена на водопроводной сети D-160 по пер. Техническому.  Противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом. Водопроводная сеть кольцевая. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов.

Противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом. Водопроводная сеть кольцевая. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение 90 м3/час.

Время прибытия подразделений пожарной охраны не более 10 минут.

2.3.2 Водоотведение

Точка подключения к сетям водоотведения для заявителя - граница инженерно-технических сетей многоквартирного дома, для исполнителя - канализационный колодец (существующий), расположенный на канализационной сети D-225 мм, по пер. Техническому.

Расход сточных вод для проектируемого многоквартирного жилого дома составляет 43,2 м3/сутки.

2.3.3 Ливневая канализация

Отвод ливневых стоков осуществляется по проездам благодаря методу вертикальной планировки организации рельефа к дождеприемным колодцам, далее через проектируемую ливневую канализацию в существующую ливневую канализацию по пер. Технический.

Дождеприемные колодцы устраиваются в карманах проезжей части, возле бортового камня, в пониженных местах проектируемого проезда.

2.3.4 Теплоснабжение

Расчетное потребление тепла для проектируемого многоквартирного жилого дома составляет 0,66407 Гкал/час.

- в т.ч. отопление – 0,4066 Гкал/час.

- в т.ч. горячее водоснабжение (закрытое) – 0,25747 Гкал/час.

Точка подключения к тепловым сетям: тепловая сеть АО «ДГК», проложенная по пер. Технический, запитанная от ТК-521, тепловой сети ООО «АКС», проложенной по ул. Политехническая, запитанной от ТК-24 тепломагистрали №2СЗР.

2.3.5 Электроснабжение

Расчетное потребление электроэнергии для проектируемого многоквартирного жилого дома составляет 786 кВт.

Основной источник питания – Ф №8 ПС «Сетевая» II секция проектируемая ТП10/0,4 кВ. Резервный источник питания – Ф №21 ПС «Зейская» II секция проектируемая ТП10/0,4 кВ. По техническим условиям № 101-106-354712 от 13.05.2025 электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции10/0,4 кВ в квартале 225, на земельном участке с кадастровым номером 28:01:01225:203.

2.3.6 Связь, телевидение

Построение сети широкополосного доступа на базе технологии MetroEternet с предоставлением доступа в сеть интернет и к местным телефонным сетям общего пользования осуществляет ООО «Городок» (ТУ БН от 30.01.2025).

Система проводной радиотрансляции в городе Благовещенске отсутствует, поэтому проектом не предусматривается. Для прослушивания важных правительственных сообщений, сигналов ГО ЧС и других сообщений центрального радиовещания в проекте предлагается установить в зданиях всеволновые электрорадиоприемники. Проектом предусматривается прием телевизионных российских каналов, по которым могут быть приняты сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

2.3.7 Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО:

- для планируемого жилого дома предусмотрено 4 контейнера на хозяйственной площадке;

Количество твердых бытовых отходов от благоустроенных домов – 0,7 тонн на чел. в год (2,917 м3 на чел/год).

## 2.3.8 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Для жилой застройки расчетная вместимость социальных объектов составляет:

- детские дошкольные образовательные учреждения – 13 мест;

- общеобразовательные школы – 33 места.

Расчетное количество жителей (проектируемый жилой дом) – 262 человека.

Детские дошкольные учреждения.

Описание существующих ДОУ.

Население территории обслуживают:

МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска», корпус № 1, ул. Свободная, 31, Проектная мощность – 350 мест, фактическая наполняемость – 348. Территориальная доступность – 560 м. МАДОУ «ДС № 50 г. Благовещенска», корпус № 1, ул. Политехническая, 52, Проектная мощность – 280 мест, фактическая наполняемость – 335. Территориальная доступность – 1000 м. Также есть частные учреждения для детей. Детский сад «Планета детей», пер. Технический, 37 территориальная доступность – 280 м.    Детский сад «Моя малышка», ул. Чайковского, 117, территориальная доступность – 400 м.

Описание планируемых ДОУ.

По генеральному плану города Благовещенска в рассматриваемом районе запланированы ДОУ:

ДОУ на 360 мест в кв. 244, территориальная доступность – 750 м.

ДОУ на 190 мест в кв. 266, территориальная доступность – 950 м.

ДОУ на 110 мест в кв. 265, территориальная доступность – 940 м.

ДОУ на 280 мест в кв. 245, территориальная доступность – 700 м.

ДОУ на 100 мест в кв. 193, территориальная доступность – 900 м.

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для территории застройки определен на основании данных Амурстата, МГНП города Благовещенска, региональных нормативов градостроительного проектирования и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для планируемого жилого дома (на 262 жителя)

Расчет количества детей

Согласно справке Амурстат от 14.05.2025 г. № МР-Т31-09/534-ДР, число детей в г. Благовещенске на 01.01.2024 г. на 1000 человек составляет:

- в возрасте 2-7 лет – 58,0;

- в возрасте 7-18 лет – 131,1.

В соответствие с данной справкой расчетное число детей для планируемого жилого дома (на 262 жителя) составит 15,2:

- в возрасте 2-7 лет: 58,0*262/1000=15,2 ребенка;

Расчет количества мест

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив | Требуется по расчету | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Для детей в возрасте от 2-7 лет – 58,0 ребенка на 1000 человек и 85 мест на 100 детей | 15,2*85/100=12,9 13 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет | Предлагается использование 13 мест в частных ДОУ. Детский сад «Планета детей», пер. Технический, 37 территориальная доступность – 280 м. Детский сад «Моя малышка», ул. Чайковского, 117, территориальная доступность – 400 м. |

В соответствие с данными нормами и при предполагаемой плотности населения для планируемого жилого дома необходимо 13 мест в ДОУ.

Общеобразовательные учреждения.

Существующая школа:

Ближайшая школа – школа № 17 на 960 учащихся (ул. Свободная, 33). Фактическая наполняемость 1408 мест.

Территориальная доступность – 560 м.

По генеральному плану города Благовещенска в рассматриваемом районе запланированы общеобразовательные учреждения (школы):

Школа на 1200 мест (700 мест - уточнено в ДТП квартала 225) в кв. 225, территориальная доступность – 150 м.

Школа на 825 мест в кв. 246, территориальная доступность – 680 м.

Школа на 500 мест в кв. 266, территориальная доступность – 970 м.

Расчет обеспеченности общеобразовательными учреждениями

Согласно справке Амурстат от 14.05.2025 г. № МР-Т31-09/534-ДР, число детей в г. Благовещенске на 01.01.2024 г. на 1000 человек составляет:

- в возрасте 2-7 лет – 58,0;

- в возрасте 7-18 лет – 131,1.

В соответствии с данной справкой расчетное число детей школьного возраста составит 34,3:

- в возрасте 7-18 лет: 131,1*262/1000=34,3.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив | Требуется по расчету на 262 жителя | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательные организации | Для детей в возрасте от 7 до 18 лет (школьный возраст) – 131,1 ребенка на 1000 человек и 95 мест на 100 детей | 34,3*95/100=32,6 33 места для детей в возрасте от 7 до 17 лет | Предлагается использование 33 мест в планируемых школах (описание см выше) |

Здравоохранение.

На территории города Благовещенска в настоящее время функционирует 4 взрослых поликлиники (ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1», ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2», ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4») и государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Детская городская клиническая больница», включающая в себя 4 детские поликлиники. В соответствии с федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» гражданин имеет право на выбор медицинской организации в связи с чем, закрепить конкретную территорию за медицинским учреждением не представляется возможным. Строительство объектов здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, в границах нормативного радиуса доступности к территории проектирования до 2030 года не планируется.

Детская поликлиника №2, ул. Политехническая, 88, уровень территориальной доступности – 210 м.

Поликлиника для взрослых №4, ул. Амурская, 213, уровень территориальной доступности – 1900 м.

Многопрофильные медицинские центры, медицинские клиники, предоставляющие услуги врачей для детей и взрослых, расположены по адресу: ул. Октябрьская, 130 (уровень территориальной доступности – 580 м), ул. Красноармейская, 125 (уровень территориальной доступности – 1200 м).

Школы искусств.

Центральная детская школа искусств (МБУДО «ЦДШИ им. М. Ф. Кнауф-Каминской) оказывает услуги дополнительного образования всему населению территории, но действует в условиях дефицита площадей помещений и нуждается в их расширении.

Спорт.

Спортивные секции: ул. Октябрьская, 173/1 (центр детской гимнастики, уровень территориальной доступности – 1300 м), ул. Пионерская, 51 (хоккейная школа, уровень территориальной доступности – 1600 м). Спортивный центр функционирует в соседнем квартале (пер. Технический, 102), и удовлетворяет потребности населения в объектах физической культуры и спорта. Также в доступе спортивные площадки на прилегающих территориях.

Социальная инфраструктура в смежных кварталах представлена объектами в шаговой доступности: парикмахерской, аптекой и магазинами, встроенно-пристроенными в многоквартирные жилые дома (ул. Октябрьская, 111, Театральная, 79, 81, 94).

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

## Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 7.

| № | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемая застройка |  |  |  |
| I | - Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 2024 - 2025 | 2026 - 2030 |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

Освоение разделяется на подэтапы:

1. Снос существующих зданий и сооружений с демонтажем инженерных сетей.

2. Строительно-монтажные и отделочные работы, прокладка инженерных сетей, выполнение вертикальной планировки территории и проезжих частей и стоянок.

3. Выполнение комплекса работ по благоустройству: оборудование проезжих частей и пешеходных тротуаров, площадок для детей и взрослого населения.

При дальнейшей разработке проектной документации в проекте организации строительства отражается очередность, этапы и технологическая последовательность строительно-монтажных работ.

Проектирование и строительство объектов в границах земельных участков предусматривается за счет собственников земельных участков.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями.

Выполняется наружное освещение территории.

## Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры не предусмотрен.

4. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов капитального строительства регионального значения

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов капитального строительства местного значения

Размещение объектов капитального строительства местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.