Приложение № 2

к постановлению администрации

города Благовещенска

от  26.05.2025 №  2946

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории

в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории

квартала 10 города Благовещенска

| 1. Наименование работ | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 10 города Благовещенска |
| --- | --- |
| 2. Инициатор или лицо, принимающее решение о подготовке документации по планировке территории | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ-КОМФОРТ». Юридический адрес: 675000 г. Благовещенск, ул. Зейская,134, оф 601, ИНН 2801264672, ОГРН 1212800004779, электронная почта: megatek-pto@yandex.ru |
| 3. Цель работ | Выполнение необходимых инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 10 города Благовещенска |
| 4. Основания выполнения работ | Постановление администрации на выполнение работ для подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 10 города Благовещенска |
| 5. Сведения об объекте инженерных изысканий | Территория квартала 10 города Благовещенска, ориентировочная площадь 5.4495 га |
| 6. Исполнитель инженерных изысканий | ООО «Меридиан», ООО «КАДИ» |
| 7. Виды работ в составе инженерных изысканий | - Инженерно-геодезические изыскания* - Инженерно-геологические изыскания* * допускается использование актуальных архивных данных |
| 8. Границы проведения инженерных изысканий | Границы проведения изысканий соответствуют границам территории проектирования |
| 9. Система координат, система высот | Система координат МСК-28, система высот: Балтийская 1977 г |
| 10. Перечень нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории…» СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I-IV СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. |
| 11. Требования к точности, надёжности, достоверности данных и характеристик, полученных при инженерных изысканиях | Точность, надёжность, достоверность данных и характеристик, полученных при инженерных изысканиях, должна соответствовать нормативным требованиям. |
| 12. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий, в том числе электронном эквиваленте | По результатам инженерных изысканий составить технические отчёты (пояснительная записка, текстовые и графические приложения, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и техническому заданию). Отчётные материалы предоставить в количестве экземпляров: - 1 экземпляр на бумажном носителе в брошюрованном виде; - 1 экземпляр в электронном документе на электронном носителе стандарта «неперезаписываемый DVD» (DVD-R) Графические и текстовые материалы по результатам изыскательских работ, входящие в технические отчёты, должны быть представлены в форматах файлов программ-редакторов («AutoCAD», «MS Word» и «MS Excel»), а также полный отчёт в формате «*pdf» (многостраничный). Требования к оформлению электронного формата: для представления Заказчиком на государственную экспертизу инженерных изысканий документацию оформить в соответствии с требованиями документов: Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 №783/пр; Приказ Министерства строительства и архитектуры Амурской области от 11.01.2024 № 7-ОД «Об утверждении технических требований к градостроительной документации Амурской области». |

СХЕМА

границ проектирования на выполнение инженерных изысканий для подготовки  документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории

квартала 10 города Благовещенска

Граница проектирования: